太原理工大学网络运行周报

# (2017.4.17—2017.4.23)

| 项 目 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 网络运行 |  |  |
|  | 主干网运行状态 | 正常 |  |  |
|  | 校园网运行状态 | 正常 |  |  |
|  | 教育网本周流量图 |  |  |
|  | 校园网本周流量图 |  |  |
| 服务器 运行 |  |  |
|  | 服务器本周运行情况 | 校园网DNS服务器运行正常 校园网网通出口网关运行正常 WEB服务网通镜像运行正常 WEB服务器运行正常 IPv6 WWW服务器运行正常 IPv6 DNS服务器运行正常 IPv6网管服务器运行正常 杀毒软件服务器运行正常 短信监控服务器运行正常 |  |  |
| 网络故障维修情况 |  |  |  |
|  | 线路故障 | 化机楼网络故障处理 | 当天解决 |
|  | 线路故障 | 行政主楼327网络故障处理 | 当天解决 |
|  | 线路故障 | 中区变电室，多学科楼A座三层建工学院网络故障处理 | 当天解决 |
|  | 线路故障 | 中区智渊餐厅网络故障处理 | 当天解决 |
|  | 线路故障 | 行政主楼435网络故障处理 | 当天解决 |
| 邮件系统 |  |  |
|  | 网络层 统计 | 系统连接数 157866次 正常连接数 121169次 76.75% 被拒连接数 36697次 23.25% 被拒连接数 64460次 |  |  |
|  | 应用层 统计 | 系统总收邮件 108149封 12551.99MB 正常邮件 21165封 7004.57MB 拦截邮件 86984封 5547.42MB 病毒邮件 734封 35.48MB 垃圾邮件 86250封 5511.94MB 系统总发邮件 9510封 5770.24MB 正常邮件 8162封 3511.38MB 拦截邮件 1348封 2258.86MB 病毒邮件 0封 0MB 垃圾邮件 1348封 2258.86MB 综合拦截率 85.73% |  |  |
| 网络安全 |  |  |
|  | 网络安全 | 本周网络运行安全正常，各网站无安全事故。 |  |

编辑：闫华

审核：杨静

信息化管理与建设中心

2017-4-24