太原理工大学网络运行周报

# (2017.2.27—2017.3.5)

| 项 目 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 网络运行 |  |  |
|  | 主干网运行状态 | 正常 |  |  |
|  | 校园网运行状态 | 正常 |  |  |
|  | 教育网本周流量图 |  |  |
|  | 校园网本周流量图 |  |  |
| 服务器 运行 |  |  |
|  | 服务器本周运行情况 | 校园网DNS服务器运行正常 校园网网通出口网关运行正常 WEB服务网通镜像运行正常 WEB服务器运行正常 IPv6 WWW服务器运行正常 IPv6 DNS服务器运行正常 IPv6网管服务器运行正常 杀毒软件服务器运行正常 短信监控服务器运行正常 |  |  |
| 网络故障维修情况 |  |  |  |
|  | 线路故障 | 思贤楼二层办公室，多学科楼C座503网络故障处理 | 当天解决 |
|  | 线路故障 | 电机馆二层网络故障处理 | 当天解决 |
|  | 线路故障 | 电机馆二层3228网络故障处理 | 当天解决 |
|  | 线路故障 | 多学科楼A座建工学院办公室网络故障处理 | 当天解决 |
|  | 线路故障 | 中区地学楼315、后勤维修服务中心办公室网络故障处理 | 当天解决 |
|  | 线路故障 | 化工楼117、科学楼六层办公室网络故障处理 | 当天解决 |
|  | 线路故障 | 行政主楼231网络故障处理 | 当天解决 |
| 邮件系统 |  |  |
|  | 网络层 统计 | 系统连接数 282902次 正常连接数 108341次 38.3% 被拒连接数 174561次 61.7% 被拒连接数 64460次 |  |  |
|  | 应用层 统计 | 系统总收邮件 93455封 12107.26MB 正常邮件 24933封 7287.85MB 拦截邮件 68522封 4819.41MB 病毒邮件 33封 1.52MB 垃圾邮件 68489封 4817.89MB 系统总发邮件 11781封 5187.41MB 正常邮件 10687封 4416.43MB 拦截邮件 1094封 770.98MB 病毒邮件 0封 0MB 垃圾邮件 1094封 770.98MB 综合拦截率 90.8% |  |  |
| 网络安全 |  |  |
|  | 网络安全 | 本周网络运行安全正常，各网站无安全事故。 |  |

编辑：闫华

审核：杨静

信息化管理与建设中心

2017-3-6