太原理工大学网络运行周报

# (2017.6.5—2017.6.11)

| 项 目 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 网络运行 |  |  |
|  | 主干网运行状态 | 正常 |  |  |
|  | 校园网运行状态 | 正常 |  |  |
|  | 教育网本周流量图 |  |  |
|  | 校园网本周流量图 |  |  |
| 服务器 运行 |  |  |
|  | 服务器本周运行情况 | 校园网DNS服务器运行正常 校园网网通出口网关运行正常 WEB服务网通镜像运行正常 WEB服务器运行正常 IPv6 WWW服务器运行正常 IPv6 DNS服务器运行正常 IPv6网管服务器运行正常 杀毒软件服务器运行正常 短信监控服务器运行正常 |  |  |
| 网络故障维修情况 |  |  |  |
|  | 线路故障 | 行政主楼330/428，科学楼909网络故障处理 | 当天解决 |
|  | 线路故障 | 行政主楼205/629，致明楼二层网络故障处理 | 当天解决 |
|  | 线路故障 | 行政主楼217/230，思贤楼314网络故障处理 | 当天解决 |
|  | 线路故障 | 行政主楼3层机房网络故障处理 | 当天解决 |
| 邮件系统 |  |  |
|  | 网络层 统计 | 系统连接数 271499次 正常连接数 155008次 57.09% 被拒连接数 116491次 42.91% 被拒连接数 64460次 |  |  |
|  | 应用层 统计 | 系统总收邮件 140886封 16198.99MB 正常邮件 24085封 9278.58MB 拦截邮件 116801封 6920.41MB 病毒邮件 288封 23.5MB 垃圾邮件 116513封 6896.91MB 系统总发邮件 11209封 5910.07MB 正常邮件 9991封 3996.13MB 拦截邮件 1218封 1913.94MB 病毒邮件 0封 0MB 垃圾邮件 1218封 1913.94MB 综合拦截率 90.75% |  |  |
| 网络安全 |  |  |
|  | 网络安全 | 本周网络运行安全正常，各网站无安全事故。 |  |

编辑：闫华

审核：杨静

信息化管理与建设中心

2017-6-12