太原理工大学网络信息中心寒假期间网络运行周报

# (2017.01.16—2017.02.22)

| 项 目 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 网络运行 |  |  |
|  | 主干网运行状态 | 正常 |  |  |
|  | 校园网运行状态 | 正常 |  |  |
|  | 教育网寒假期间流量图 |  |  |
|  | 校园网寒假期间流量图 |  |  |
| 服务器运行 |  |  |
|  | 服务器寒假期间运行情况 | 校园网DNS服务器运行正常 校园网网通出口网关运行正常 WEB服务网通镜像运行正常 WEB服务器运行正常 IPv6 WWW服务器运行正常 IPv6 DNS服务器运行正常 IPv6网管服务器运行正常 杀毒软件服务器运行正常 短信监控服务器运行正常 |  |  |
| 网络故障维修情况 |  |  |  |
|  | 线路故障 | 主楼西配楼二层办公室网络故障处理 | 当天解决 |
|  | 线路故障 | 中区采矿楼四层网络故障处理 | 当天解决 |
|  | 线路故障 | 主楼217网络故障处理 | 当天解决 |
|  | 线路故障 | 材料学院405网络故障处理 | 当天解决 |
|  | 线路故障 | 行政主楼217，机械馆一层专家办公室，科学楼配楼一二三层网络故障处理 | 当天解决 |
|  | 线路故障 | 饮食服务中心二层网络故障处理 | 当天解决 |
|  | 线路故障 | 行政主楼527/222/117，电机馆三楼办公室网络故障处理 | 当天解决 |
|  | 线路故障 | 行政主楼527/222/123，国教楼1108网络故障处理 | 当天解决 |
|  | 线路故障 | 行政主楼519电脑故障处理，机械馆教科办网络故障处理 | 当天解决 |
| 邮件系统 |  |  |
|  | 网络层 统计 | 系统网络连接数 431140次 正常连接数 296382次 68.74% 被拒连接数 134758次 31.26% 被拒连接数 64460次 |  |  |
|  | 应用层 统计 | 系统总收邮件 253194封 28805.97MB 正常邮件 97157封 20914.46MB 拦截邮件 156037封 7891.51MB 病毒邮件 1177封 160.99MB 垃圾邮件 154860封 7730.52MB 系统总发邮件 29181封 11952.11MB 正常邮件 27773封 11087.17MB 拦截邮件 1408封 864.94MB 病毒邮件 324封 158.77MB 垃圾邮件 1084封 706.17MB 综合拦截率75.83% |  |  |
| 网络安全 |  |  |
|  | 网络安全 | 本周网络运行安全正常，各网站无安全事故。 |  |

编辑：闫华

审核：杨静

信息化管理与建设中心

2017-02-22