太原理工大学网络运行周报

# (2017.1.2—2017.1.9)

| 项 目 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 网络运行 |  |  |
|  | 主干网运行状态 | 正常 |  |  |
|  | 校园网运行状态 | 正常 |  |  |
|  | 教育网本周流量图 |  |  |
|  | 校园网本周流量图 |  |  |
| 服务器运行 |  |  |
|  | 服务器本周运行情况 | 校园网DNS服务器运行正常 校园网网通出口网关运行正常 WEB服务网通镜像运行正常 WEB服务器运行正常 IPv6 WWW服务器运行正常 IPv6 DNS服务器运行正常 IPv6网管服务器运行正常 杀毒软件服务器运行正常 短信监控服务器运行正常 |  |  |
| 网络故障维修情况 |  |  |  |
|  | 线路故障 | 电机馆二层，国教楼618网络故障处理 | 当天解决 |
| 邮件系统 |  |  |
|  | 网络层 统计 | 系统网络连接数 135708次 正常连接数 98271次 72.41% 被拒连接数 37437次 27.59% 被拒连接数 64460次 |  |  |
|  | 应用层 统计 | 系统总收邮件 75240封 9502.98MB 正常邮件 22196封 6541.41MB 拦截邮件 53044封 2961.57MB 病毒邮件 56封 2.52MB 垃圾邮件 52988封 2959.05MB 系统总发邮件 19400封 8254.06MB 正常邮件 8951封 3202.06MB 拦截邮件 10449封 5052MB 病毒邮件 8906封 4243.2MB 垃圾邮件 1543封 808.8MB |  |  |
|  |  | 综合拦截率80.92% |  |  |
| 网络安全 |  |  |
|  | 网络安全 | 本周网络运行安全正常，各网站无安全事故。 |  |

编辑：闫华

审核：杨静

信息化管理与建设中心

2016-1-10