太原理工大学网络运行周报

# (2017.6.12—2017.6.18)

| 项 目 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 网络运行 |  |  |
|  | 主干网运行状态 | 正常 |  |  |
|  | 校园网运行状态 | 正常 |  |  |
|  | 教育网本周流量图 |  |  |
|  | 校园网本周流量图 |  |  |
| 服务器 运行 |  |  |
|  | 服务器本周运行情况 | 校园网DNS服务器运行正常 校园网网通出口网关运行正常 WEB服务网通镜像运行正常 WEB服务器运行正常 IPv6 WWW服务器运行正常 IPv6 DNS服务器运行正常 IPv6网管服务器运行正常 杀毒软件服务器运行正常 短信监控服务器运行正常 |  |  |
| 网络故障维修情况 |  |  |  |
|  | 线路故障 | 机械馆一层工艺设计教研室网络故障处理 | 当天解决 |
|  | 线路故障 | 行政主楼224/413，致明楼318，公寓楼网络故障处理 | 当天解决 |
|  | 线路故障 | 行政主楼319，煤化所网络故障处理 | 当天解决 |
|  | 线路故障 | 科学楼配楼网络故障处理 | 当天解决 |
| 邮件系统 |  |  |
|  | 网络层 统计 | 系统连接数 328210次 正常连接数 270725次 82.49% 被拒连接数 57485次 17.51% 被拒连接数 64460次 |  |  |
|  | 应用层 统计 | 系统总收邮件 132841封 18249.83MB 正常邮件 24783封 11826.31MB 拦截邮件 108058封 6423.52MB 病毒邮件 86封 7.33MB 垃圾邮件 107972封 6416.19MB 系统总发邮件 134742封 14368.44MB 正常邮件 49987封 7017.93MB 拦截邮件 84755封 7350.51MB 病毒邮件 0封 0MB 垃圾邮件 84755封 7350.51MB 综合拦截率 87.19% |  |  |
| 网络安全 |  |  |
|  | 网络安全 | 本周网络运行安全正常，各网站无安全事故。 |  |

编辑：闫华

审核：杨静

信息化管理与建设中心

2017-6-19