太原理工大学网络运行周报

# (2017.1.9—2017.1.15)

| 项 目 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 网络运行 |  |  |
|  | 主干网运行状态 | 正常 |  |  |
|  | 校园网运行状态 | 正常 |  |  |
|  | 教育网本周流量图 |  |  |
|  | 校园网本周流量图 |  |  |
| 服务器运行 |  |  |
|  | 服务器本周运行情况 | 校园网DNS服务器运行正常 校园网网通出口网关运行正常 WEB服务网通镜像运行正常 WEB服务器运行正常 IPv6 WWW服务器运行正常 IPv6 DNS服务器运行正常 IPv6网管服务器运行正常 杀毒软件服务器运行正常 短信监控服务器运行正常 |  |  |
| 网络故障维修情况 |  |  |  |
|  | 线路故障 | 材料学院306，行政主楼309网络故障处理 | 当天解决 |
|  | 线路故障 | 行政主楼教务处和人事处网络故障处理 | 当天解决 |
|  | 线路故障 | 行政主楼230网络故障处理 | 当天解决 |
|  | 线路故障 | 行政主楼国资处123、117，材料学院306，建工学院五层实 | 当天解决 |
|  | 线路故障 | 验室网络故障处理 | 当天解决 |
|  | 线路故障 | 行政主楼国资处123、126、222，化工楼配楼网络故障处理 | 当天解决 |
| 邮件系统 |  |  |
|  | 网络层 统计 | 系统网络连接数 111232次 正常连接数 83037次 74.65% 被拒连接数 28195次 25.35% 被拒连接数 64460次 |  |  |
|  | 应用层 统计 | 系统总收邮件 66456封 16513.54MB 正常邮件 22923封 13302.96MB 拦截邮件 43533封 3210.58MB 病毒邮件 68封 4.24MB 垃圾邮件 43465封 3206.34MB 系统总发邮件 12239封 9075.98MB 正常邮件 9470封 5814.77MB 拦截邮件 2769封 3261.21MB 病毒邮件 0封 0MB 垃圾邮件 2769封 3261.21MB |  |  |
|  |  | 综合拦截率76.84% |  |  |
| 网络安全 |  |  |
|  | 网络安全 | 本周网络运行安全正常，各网站无安全事故。 |  |

编辑：闫华

审核：杨静

信息化管理与建设中心

2016-1-16