太原理工大学网络运行周报

# (2017.3.20—2017.3.26)

| 项 目 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 网络运行 |  |  |
|  | 主干网运行状态 | 正常 |  |  |
|  | 校园网运行状态 | 正常 |  |  |
|  | 教育网本周流量图 |  |  |
|  | 校园网本周流量图 |  |  |
| 服务器 运行 |  |  |
|  | 服务器本周运行情况 | 校园网DNS服务器运行正常 校园网网通出口网关运行正常 WEB服务网通镜像运行正常 WEB服务器运行正常 IPv6 WWW服务器运行正常 IPv6 DNS服务器运行正常 IPv6网管服务器运行正常 杀毒软件服务器运行正常 短信监控服务器运行正常 |  |  |
| 网络故障维修情况 |  |  |  |
|  | 线路故障 | 行政主楼317网络故障处理 | 当天解决 |
|  | 线路故障 | 行政主楼515/519网络故障处理 | 当天解决 |
|  | 线路故障 | 行政主楼317/515网络故障处理 | 当天解决 |
|  | 线路故障 | 化机楼304网络故障处理 | 当天解决 |
| 邮件系统 |  |  |
|  | 网络层 统计 | 系统连接数 147894次 正常连接数 123503次 83.51% 被拒连接数 24391次 16.49% 被拒连接数 64460次 |  |  |
|  | 应用层 统计 | 系统总收邮件 105601封 14204.95MB 正常邮件 25231封 9906.51MB 拦截邮件 80370封 4298.44MB 病毒邮件 148封 7.41MB 垃圾邮件 80222封 4291.03MB 系统总发邮件 14414封 9668.56MB 正常邮件 9855封 3750.77MB 拦截邮件 4559封 5917.79MB 病毒邮件 0封 0MB 垃圾邮件 4559封 5917.79MB 综合拦截率 87.99% |  |  |
| 网络安全 |  |  |
|  | 网络安全 | 本周网络运行安全正常，各网站无安全事故。 |  |

编辑：闫华

审核：杨静

信息化管理与建设中心

2017-3-27