太原理工大学网络运行周报

# (2017.3.6—2017.3.12)

| 项 目 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 网络运行 |  |  |
|  | 主干网运行状态 | 正常 |  |  |
|  | 校园网运行状态 | 正常 |  |  |
|  | 教育网本周流量图 |  |  |
|  | 校园网本周流量图 |  |  |
| 服务器 运行 |  |  |
|  | 服务器本周运行情况 | 校园网DNS服务器运行正常 校园网网通出口网关运行正常 WEB服务网通镜像运行正常 WEB服务器运行正常 IPv6 WWW服务器运行正常 IPv6 DNS服务器运行正常 IPv6网管服务器运行正常 杀毒软件服务器运行正常 短信监控服务器运行正常 |  |  |
| 网络故障维修情况 |  |  |  |
|  | 线路故障 | 思贤楼二层办公室，多学科楼C座503网络故障处理 | 当天解决 |
|  | 线路故障 | 电机馆二层网络故障处理 | 当天解决 |
|  | 线路故障 | 电机馆二层3228网络故障处理 | 当天解决 |
|  | 线路故障 | 多学科楼A座建工学院办公室网络故障处理 | 当天解决 |
|  | 线路故障 | 中区地学楼315、后勤维修服务中心办公室网络故障处理 | 当天解决 |
|  | 线路故障 | 化工楼117、科学楼六层办公室网络故障处理 | 当天解决 |
|  | 线路故障 | 行政主楼231网络故障处理 | 当天解决 |
| 邮件系统 |  |  |
|  | 网络层 统计 | 系统连接数 171250次 正常连接数 119760次 69.93% 被拒连接数 51490次 30.07% 被拒连接数 64460次 |  |  |
|  | 应用层 统计 | 系统总收邮件 103610封 14396.75MB 正常邮件 27328封 9658.57MB 拦截邮件 76282封 4738.18MB 病毒邮件 0封 0MB 垃圾邮件 76282封 4738.18MB 系统总发邮件 13281封 7671.45MB 正常邮件 9815封 3525.82MB 拦截邮件 3466封 4145.63MB 病毒邮件 0封 0MB 垃圾邮件 3466封 4145.63MB 综合拦截率 82.7% |  |  |
| 网络安全 |  |  |
|  | 网络安全 | 本周网络运行安全正常，各网站无安全事故。 |  |

编辑：闫华

审核：杨静

信息化管理与建设中心

2017-3-13