太原理工大学多媒体教室设备检修报告

(2016.05.16—2016.05.22)

1、多媒体教室分布情况：

全校542间

多媒体教室分布

迎西校区150间

多媒体教室

虎峪校区64间

多媒体教室

明向校区328间

多媒体教室

2、多媒体设备巡检报告：

| 巡检项目 | 巡 检 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 投影仪 | 投影能否正常开启，图像质量是否清楚，过滤网参数是否在正常范围 | 明向校区： - 完成明向校区328间教室投影仪的巡检工作。 - 完成行知楼A208、A211教室投影仪故障的检修工作。 迎西校区： - 完成迎西校区150间教室投影仪的巡检工作。 - 完成国交楼G101、G102教室投影仪故障的检修和灯泡的更换工作。 - 完成国交楼G101教室投影仪的检修和投影仪及灯泡的更换工作。 - 完成思贤楼1107教室投影仪的更换和故障检修工作。 - 完成思贤楼1205教室投影仪故障的检修和过滤网的除尘工作。 虎峪校区： - 完成虎峪校区64间教室投影仪的巡检工作。 |
| 电 脑 | 软硬件可否正常工作 | 明向校区： - 完成明向校区328间教室计算机的巡检工作。 - 完成行勉楼B209教室显示器故障的检修工作。 - 完成行知楼C123、C225教室鼠标故障的检修工作。 迎西校区： - 完成迎西校区150间教室计算机的巡检工作。 - 完成思贤楼1507教室鼠标的更换工作。 虎峪校区： - 完成虎峪校区64间教室计算机的巡检工作。 |
| 展示台 | 展示信号是否正常 | 迎西校区： - 完成迎西校区121间教室展台的巡检工作。 虎峪校区： - 完成虎峪校区64间教室展台的巡检工作。 |
| 集中控制器 | 可否正常切换及控制 | 明向校区： - 完成明向校区328间教室中控的巡检工作。 - 完成行远楼A105教室中控故障的检修工作。 迎西校区： - 完成迎西校区150间教室中控的巡检工作。 虎峪校区： - 完成虎峪校区 64间教室中控的巡检工作。 |
| 银 幕 | 检查升降是否正常 | 明向校区： - 完成明向校区328间教室幕布的巡检工作。 - 完成行思楼A405、B319教室幕布故障的检修和电机的更换工作。 - 完成行思楼A408、B222教室幕布故障的检修工作。 迎西校区： - 完成迎西校区150间教室幕布的巡检工作。 - 完成思贤楼1206教室幕布故障的检修工作。 虎峪校区： - 完成虎峪校区 64间教室幕布的巡检工作。 |
| 功率放大器 | 音量控制是否正常 | 明向校区： - 完成明向校区328间教室功放的巡检工作。 - 完成行远楼A404教室功放故障的检修工作。 迎西校区： - 完成迎西校区150间教室功放的巡检工作。 虎峪校区： - 完成虎峪校区 64间教室功放的巡检工作。 |
| 话 筒 | 话筒可否正常发音 | 明向校区： - 完成明向校区328间教室话筒的巡检工作。 - 完成行勉楼A202、C210、C408教室、行思楼C326教室、行知楼B322教室、行远楼B317教室有线话筒故障的检修工作。 - 完成行知楼C122教室无线话筒故障的检修和重新对码工作。 - 完成行思楼B116、C226教室、行知楼C122教室无线话筒故障的检修和话筒的更换工作。 迎西校区： - 完成迎西校区150间教室话筒的巡检工作。 虎峪校区： - 完成虎峪校区 64间教室话筒的巡检工作。 |
| 设备连接线 | 连接线是否正常 | 正 常 |
| 机 柜 | 检查柜门，柜锁 可否正常开启 | 明向校区： - 完成明向校区328间教室机柜的巡检工作。 - 完成行勉楼C410教室机柜锁的修理工作。 迎西校区： - 完成迎西校区150间教室机柜的巡检工作。 虎峪校区： - 完成虎峪校区 64间教室机柜的巡检工作。 |
| 其它工作 |  |  |

3、多媒体设备故障报告：

| 校区 | 教 室 | 故 障 | 原因 | 维修情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 迎西 | 招待所Z101 | 话筒音量低 | 功放故障 | 已处理 |
| 虎峪 |  |  |  |  |
| 明向 | 行逸楼A104 | 投影自动灭 | 连接线接触不良 | 已处理 |
|  | 行远楼B125 | 中控没电 | 电源线接触不良 | 已处理 |
|  | 行知楼B119 | 无线话筒有杂音 | 信号线接触不良 | 已处理 |

4、指导教师课堂排除故障报告：

| 校区 | 教 室 | 故 障 | 原因 | 故障排除 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 迎西 | 思贤楼1208 | 计算机打不开 | 教师操作不当 | 现场指导 |
|  | 思贤楼1205 | 投影打不开 | 教师操作不当 | 现场指导 |
|  | 思韵楼8104 | 中控无法切换信号 | 教师操作不当 | 电话指导 |
|  | 思韵楼8104 | 投影打不开 | 教师操作不当 | 现场指导 |
| 虎峪 |  |  |  |  |
| 明向 | 行知楼C226 | 计算机打不开 | 教师操作不当 | 现场指导 |
|  | 行思楼B118 | 无线话筒无声音 | 教师操作不当 | 现场指导 |
|  | 行知楼C119 | 无线话筒无声音 | 教师操作不当 | 现场指导 |

编辑：王琴

审核：郑敏

信息化管理与建设中心

2016-05-23