太原理工大学网络运行周报

# (2017.5.8—2017.5.14)

| 项 目 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 网络运行 |  |  |
|  | 主干网运行状态 | 正常 |  |  |
|  | 校园网运行状态 | 正常 |  |  |
|  | 教育网本周流量图 |  |  |
|  | 校园网本周流量图 |  |  |
| 服务器 运行 |  |  |
|  | 服务器本周运行情况 | 校园网DNS服务器运行正常 校园网网通出口网关运行正常 WEB服务网通镜像运行正常 WEB服务器运行正常 IPv6 WWW服务器运行正常 IPv6 DNS服务器运行正常 IPv6网管服务器运行正常 杀毒软件服务器运行正常 短信监控服务器运行正常 |  |  |
| 网络故障维修情况 |  |  |  |
|  | 线路故障 | 化工楼网络故障处理 | 当天解决 |
|  | 线路故障 | 主楼417、科学楼706网络故障处理 | 当天解决 |
|  | 线路故障 | 国教楼1112、教学八楼三层、行政主楼404/612、多学科楼四层、计算机学院机房、环工学院网络故障处理 | 当天解决 |
|  | 线路故障 | 多学科楼A座，土木馆四层实验室，科学楼706网络故障处理 | 当天解决 |
| 邮件系统 |  |  |
|  | 网络层 统计 | 系统连接数 220975次 正常连接数 135983次 61.54% 被拒连接数 84992次 38.46% 被拒连接数 64460次 |  |  |
|  | 应用层 统计 | 系统总收邮件 123394封 12361.25MB 正常邮件 23736封 6938.16MB 拦截邮件 99658封 5423.09MB 病毒邮件 1909封 136.86MB 垃圾邮件 97749封 5286.23MB 系统总发邮件 9808封 5597.77MB 正常邮件 8090封 3488.3MB 拦截邮件 1718封 2109.47MB 病毒邮件 0封 0MB 垃圾邮件 1718封 2109.47MB 综合拦截率 88.76% |  |  |
| 网络安全 |  |  |
|  | 网络安全 | 本周网络运行安全正常，各网站无安全事故。 |  |

编辑：闫华

审核：杨静

信息化管理与建设中心

2017-5-15