太原理工大学网络运行周报

# (2017.5.29—2017.6.4)

| 项 目 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 网络运行 |  |  |
|  | 主干网运行状态 | 正常 |  |  |
|  | 校园网运行状态 | 正常 |  |  |
|  | 教育网本周流量图 |  |  |
|  | 校园网本周流量图 |  |  |
| 服务器 运行 |  |  |
|  | 服务器本周运行情况 | 校园网DNS服务器运行正常 校园网网通出口网关运行正常 WEB服务网通镜像运行正常 WEB服务器运行正常 IPv6 WWW服务器运行正常 IPv6 DNS服务器运行正常 IPv6网管服务器运行正常 杀毒软件服务器运行正常 短信监控服务器运行正常 |  |  |
| 网络故障维修情况 |  |  |  |
|  | 线路故障 | 中区致明楼二层，地学楼一层网络故障处理 | 当天解决 |
|  | 线路故障 | 校医院网络故障处理 | 当天解决 |
|  | 线路故障 | 主楼西配楼三层办公室，中区图书馆，主楼629网络故障处理 | 当天解决 |
| 邮件系统 |  |  |
|  | 网络层 统计 | 系统连接数 296544次 正常连接数 251860次 84.93% 被拒连接数 44684次 15.07% 被拒连接数 64460次 |  |  |
|  | 应用层 统计 | 系统总收邮件 128731封 13705.51MB 正常邮件 23072封 8819.3MB 拦截邮件 105659封 4886.21MB 病毒邮件 689封 52.5MB 垃圾邮件 104970封 4833.71MB 系统总发邮件 121355封 18857.52MB 正常邮件 44382封 6992.62MB 拦截邮件 76973封 11864.9MB 病毒邮件 0封 0MB 垃圾邮件 76973封 11864.9MB 综合拦截率 86.83% |  |  |
| 网络安全 |  |  |
|  | 网络安全 | 本周网络运行安全正常，各网站无安全事故。 |  |

编辑：闫华

审核：杨静

信息化管理与建设中心

2017-6-5