太原理工大学网络运行周报

# (2016.10.17—2016.10.24)

| 项 目 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 网络运行 |  |  |
|  | 主干网运行状态 | 正常 |  |  |
|  | 校园网运行状态 | 正常 |  |  |
|  | 教育网本周流量图 |  |  |
|  | 校园网本周流量图 |  |  |
| 服务器运行 |  |  |
|  | 服务器本周运行情况 | 校园网DNS服务器运行正常 校园网网通出口网关运行正常 WEB服务网通镜像运行正常 WEB服务器运行正常 IPv6 WWW服务器运行正常 IPv6 DNS服务器运行正常 IPv6网管服务器运行正常 杀毒软件服务器运行正常 短信监控服务器运行正常 |  |  |
| 网络故障维修情况 |  |  |  |
|  | 线路故障 | 行政主楼106/633/511，环工学院水质工程实验室网络故障处理 | 当天解决 |
|  | 线路故障 | 户籍科网络故障，行政主楼329网络故障处理 | 当天解决 |
|  | 线路故障 | 户籍科网络故障，建工学院五层，逸夫楼六层网络故障处理 | 当天解决 |
|  | 线路故障 | 行政主楼333/305，思贤楼政法学院1314网络故障处理 | 当天解决 |
|  | 线路故障 | 博学楼6层610网络故障处理 | 当天解决 |
| 邮件系统 |  |  |
|  | 网络层 统计 | 系统网络连接数 170249次 正常连接数 90783次 53.32% 被拒连接数 79466次 46.68% 被拒连接数 64460次 |  |  |
|  | 应用层 统计 | 系统总收邮件 77954封 8886.6MB 正常邮件 28051封 5928.79MB 拦截邮件 49903封 2957.81MB 病毒邮件 75封 6.3MB 垃圾邮件 49828封 2951.51MB 系统总发邮件 10885封 3209.47MB 正常邮件 10885封 3209.47MB 拦截邮件 0封 0MB 病毒邮件 0封 0MB 垃圾邮件 0封 0MB |  |  |
|  |  | 综合拦截率82.4% |  |  |
| 网络安全 |  |  |
|  | 网络安全 | 本周网络运行安全正常，各网站无安全事故。 |  |

编辑：闫华

审核：杨静

信息化管理与建设中心

2016-10-24