太原理工大学网络运行周报

# (2017.4.3—2017.4.9)

| 项 目 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 网络运行 |  |  |
|  | 主干网运行状态 | 正常 |  |  |
|  | 校园网运行状态 | 正常 |  |  |
|  | 教育网本周流量图 |  |  |
|  | 校园网本周流量图 |  |  |
| 服务器 运行 |  |  |
|  | 服务器本周运行情况 | 校园网DNS服务器运行正常 校园网网通出口网关运行正常 WEB服务网通镜像运行正常 WEB服务器运行正常 IPv6 WWW服务器运行正常 IPv6 DNS服务器运行正常 IPv6网管服务器运行正常 杀毒软件服务器运行正常 短信监控服务器运行正常 |  |  |
| 网络故障维修情况 |  |  |  |
|  | 线路故障 | 行政主楼228网络故障处理 | 当天解决 |
|  | 线路故障 | 行政主楼503网络故障处理 | 当天解决 |
| 邮件系统 |  |  |
|  | 网络层 统计 | 系统连接数 165375次 正常连接数 102948次 62.25% 被拒连接数 62427次 37.75% 被拒连接数 64460次 |  |  |
|  | 应用层 统计 | 系统总收邮件 93621封 10144.76MB 正常邮件 20445封 5394.03MB 拦截邮件 73176封 4750.73MB 病毒邮件 1199封 56.44MB 垃圾邮件 71977封 4694.29MB 系统总发邮件 7084封 2520.98MB 正常邮件 7078封 2515.33MB 拦截邮件 6封 5.65MB 病毒邮件 0封 0MB 垃圾邮件 6封 5.65MB 综合拦截率 87.08% |  |  |
| 网络安全 |  |  |
|  | 网络安全 | 本周网络运行安全正常，各网站无安全事故。 |  |

编辑：闫华

审核：杨静

信息化管理与建设中心

2017-4-10