太原理工大学网络运行周报

# (2016.12.12—2016.12.18)

| 项 目 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 网络运行 |  |  |
|  | 主干网运行状态 | 正常 |  |  |
|  | 校园网运行状态 | 正常 |  |  |
|  | 教育网本周流量图 |  |  |
|  | 校园网本周流量图 |  |  |
| 服务器运行 |  |  |
|  | 服务器本周运行情况 | 校园网DNS服务器运行正常 校园网网通出口网关运行正常 WEB服务网通镜像运行正常 WEB服务器运行正常 IPv6 WWW服务器运行正常 IPv6 DNS服务器运行正常 IPv6网管服务器运行正常 杀毒软件服务器运行正常 短信监控服务器运行正常 |  |  |
| 网络故障维修情况 |  |  |  |
|  | 线路故障 | 水利管网络故障处理 | 当天解决 |
|  | 线路故障 | 逸夫楼703电脑故障，国教楼403/407/610网络故障处理 | 当天解决 |
|  | 线路故障 | 科学楼14楼，行政主楼124网络故障处理 | 当天解决 |
| 邮件系统 |  |  |
|  | 网络层 统计 | 系统网络连接数 378752次 正常连接数 111034次 29.32% 被拒连接数 267718次 70.68% 被拒连接数 64460次 |  |  |
|  | 应用层 统计 | 系统总收邮件 95362封 10097.06MB 正常邮件 33439封 7023.21MB 拦截邮件 61923封 3073.85MB 病毒邮件 309封 9.76MB 垃圾邮件 61614封 3064.09MB 系统总发邮件 10469封 3250.07MB 正常邮件 10469封 3250.07MB 拦截邮件 0封 0MB 病毒邮件 0封 0MB 垃圾邮件 0封 0MB |  |  |
|  |  | 综合拦截率90.12% |  |  |
| 网络安全 |  |  |
|  | 网络安全 | 本周网络运行安全正常，各网站无安全事故。 |  |

编辑：闫华

审核：杨静

信息化管理与建设中心

2016-12-19