太原理工大学网络运行周报

# (2017.4.10—2017.4.16)

| 项 目 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 网络运行 |  |  |
|  | 主干网运行状态 | 正常 |  |  |
|  | 校园网运行状态 | 正常 |  |  |
|  | 教育网本周流量图 |  |  |
|  | 校园网本周流量图 |  |  |
| 服务器 运行 |  |  |
|  | 服务器本周运行情况 | 校园网DNS服务器运行正常 校园网网通出口网关运行正常 WEB服务网通镜像运行正常 WEB服务器运行正常 IPv6 WWW服务器运行正常 IPv6 DNS服务器运行正常 IPv6网管服务器运行正常 杀毒软件服务器运行正常 短信监控服务器运行正常 |  |  |
| 网络故障维修情况 |  |  |  |
|  | 线路故障 | 中区图书馆四层清泽心雨办公室故障处理 | 当天解决 |
|  | 线路故障 | 化工楼307网络故障处理 | 当天解决 |
|  | 线路故障 | 行政主楼312/316网络故障处理 | 当天解决 |
|  | 线路故障 | 行政主楼323/330网络故障处理 | 当天解决 |
|  | 线路故障 | 行政主楼228网络故障处理 | 当天解决 |
|  | 线路故障 | 多学科楼E座501/503网络故障处理 | 当天解决 |
|  | 线路故障 | 行政主楼302、611网络故障处理 | 当天解决 |
| 邮件系统 |  |  |
|  | 网络层 统计 | 系统连接数 485112次 正常连接数 387623次 79.9% 被拒连接数 97489次 20.1% 被拒连接数 64460次 |  |  |
|  | 应用层 统计 | 系统总收邮件 114931封 13096.11MB 正常邮件 22819封 6925.5MB 拦截邮件 92112封 6170.61MB 病毒邮件 2125封 120.66MB 垃圾邮件 89987封 6049.95MB 系统总发邮件 268414封 23073.25MB 正常邮件 111609封 11582.87MB 拦截邮件 156805封 11490.38MB 病毒邮件 0封 0MB 垃圾邮件 156805封 11490.38MB 综合拦截率 89.47% |  |  |
| 网络安全 |  |  |
|  | 网络安全 | 本周网络运行安全正常，各网站无安全事故。 |  |

编辑：闫华

审核：杨静

信息化管理与建设中心

2017-4-17