太原理工大学网络运行周报

# (2016.9.20—2016.9.27)

| 项 目 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 网络运行 |  |  |
|  | 主干网运行状态 | 正常 |  |  |
|  | 校园网运行状态 | 正常 |  |  |
|  | 教育网本周流量图 |  |  |
|  | 校园网本周流量图 |  |  |
| 服务器运行 |  |  |
|  | 服务器本周运行情况 | 校园网DNS服务器运行正常 校园网网通出口网关运行正常 WEB服务网通镜像运行正常 WEB服务器运行正常 IPv6 WWW服务器运行正常 IPv6 DNS服务器运行正常 IPv6网管服务器运行正常 杀毒软件服务器运行正常 短信监控服务器运行正常 |  |  |
| 网络故障维修情况 |  |  |  |
|  | 线路故障 | 行政主楼202无线问题 | 当天解决 |
|  | 线路故障 | 行政主楼301，国教楼1004网络故障处理 | 当天解决 |
|  | 线路故障 | 中区后勤维修中心网络故障处理 | 当天解决 |
|  | 线路故障 | 行政主楼305电脑问题，科学楼1006网络故障处理 | 当天解决 |
|  | 线路故障 | 中区采矿楼317网络故障处理 | 当天解决 |
|  | 线路故障 | 行政主楼313网络开通，309更换电脑重新绑定，中区会场网络开通 | 当天解决 |
| 邮件系统 |  |  |
|  | 网络层 统计 | 系统网络连接数 132801次 正常连接数 89369次 67.3% 被拒连接数 43432次 32.7% 被拒连接数 64460次 |  |  |
|  | 应用层 统计 | 系统总收邮件 77925封 13441.69MB 正常邮件 26667封 9696.27MB 拦截邮件 51258封 3745.42MB 病毒邮件 1711封 34.61MB 垃圾邮件 49547封 3710.81MB 系统总发邮件 9608封 4923.79MB 正常邮件 9608封 4923.79MB 拦截邮件 0封 0MB 病毒邮件 0封 0MB 垃圾邮件 0封 0MB |  |  |
|  |  | 综合拦截率78.35% |  |  |
| 网络安全 |  |  |
|  | 网络安全 | 本周网络运行安全正常，各网站无安全事故。 |  |

编辑：闫华

审核：杨静

信息化管理与建设中心

2016-9-27