太原理工大学多媒体教室设备运行周报

(2011.10.17—10.23)

1、多媒体教室分布情况：（本学期新增10个多媒体教室）

全校242间

多媒体教室分布

北区110间

多媒体教室

中区65间

多媒体教室

南区51间

多媒体教室

千峰校区16间

多媒体教室

2、多媒体设备巡检报告：

| 巡检项目 | 巡 检 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 投影仪 | 开启，图像质量，过滤网参数 | 1. 对北区8101、8104、8106、8107、8114、8115、8116、8212和千峰102、108、114、201、202、206、208、301、401、408教室投影仪进行除尘，防止停机。 2. 更换北区1004和千峰302教室投影仪。 |
| 电 脑 | 软件和硬件可否正常工作 | 1. 恢复中区S105、S506、SA303、SA403、SA502、SA503和千峰202教室计算机系统。 2. 更换中区 教室鼠标。 |
| 展示台 | 展示信号是否正常 | 正 常 |
| 集中控制器 | 可否正常切换及控制 | 修复北区G101教室中控按键不灵问题 |
| 银 幕 | 检查升降 | 正 常 |
| 功率放大器 | 对电脑和话筒音量控制是否正常 | 1. 更换中区S102和南区406教室功放。 2. 修复中区S302、S603教室功放。 3. 调试中区S401、S502、S601、SA302教室功放。 |
| 话 筒 | 话筒可否正常发音 | 1. 更换中区S102教室话筒。 2. 更换中区S304教室话筒电池。 |
| 设备连接线 | 连接线是否正常连接 | 正 常 |
| 机 柜 | 检查门把手，柜门，柜锁 | - 修理北区3133和中区M2教室机柜门。 - 修理北区R101教室机柜锁故障。 - 更换南区406教室机柜锁。 |

3、多媒体设备故障报告：

| 校区 | 教 室 | 故 障 | 原因 | 维修情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北区 | 1012 | 无法切换展台信号 | 展台坏 | 已更换 |
|  | 1108 | 投影自动灭 | 过热保护 | 已处理 |
|  | 1104 | 投影仪无法线控 | 中控丢码 | 重写码 |
|  | 1204 | PPT课件无法打开 | 电脑系统故障 | 已恢复系统 |
|  | 1204 | 投影仪无法线控 | 中控丢码 | 重写码 |
|  | 1502 | 展台无输出信号 | 信号线被拔掉 | 已处理 |
|  | 1505 | 系统自动停电 | 系统电源故障 | 已更换 |
|  | 1703 | 计算机无法正常使用 | 电脑病毒 | 已恢复系统 |
|  | 8209 | 展台无输出信号 | 信号线断 | 已更换 |
| 中区 | S406 | 课件打不开 | 电脑病毒 | 恢复系统 |
|  | M3 | 投影突然灭 | 灯泡坏 | 已更换 |
|  | ZZ601 | 设备供不上电 | 线路故障 | 已修复 |
|  | ZZ315 | 投影自动停机 | 过热保护 | 已处理 |
|  | M2 | 投影自动灭 | 过热保护 | 已除尘 |
| 千峰 | 108 | 投影自动停机 | 过热保护 | 已处理 |
| 南区 | 202 | 系统供不上电 | 楼内电源空开坏 | 已修好 |
|  | Z南302 | 电脑屏幕花 | 信号线老化 | 已更换 |
|  | Z北101 | 投影自动灭 | 过热保护 | 已处理 |

4、指导教师排除课堂操作故障报告：

| 校区 | 教 室 | 故 障 | 原因 | 故障排除 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北区 | 1506 | 话筒无音 | 未开启功放电源 | 打开功放电源 |
|  | 1404 | 投影不亮 | 操作不规范 | 按规程操作 |
|  | 1204 | 投影不亮 | 操作不规范 | 按规程操作 |
|  | 8213 | 投影不亮 | 操作不规范 | 按规程操作 |
|  | 8207 | 幕布下不来 | 未按功能按钮 | 按对应按钮 |
|  | K102 | 投影打不开 | 不会使用 | 按正确方法使用 |
| 中区 | M1 | 投影不亮 | 操作不规范 | 按规程操作 |
|  | M3 | 投影无法线控 | 操作不规范 | 重启系统 |
|  | S302 | 话筒声音不正常 | 未正确使用功放 | 纠正错误操作 |
|  | F6 | 投影打不开 | 操作不规范 | 按规程操作 |

编辑：王琴

审核：郑敏

信息化管理与建设中心

2011-10-24