太原理工大学多媒体教室设备检修报告

(2016.01.04—2016.01.10)

1、多媒体教室分布情况：

全校542间

多媒体教室分布

迎西校区150间

多媒体教室

虎峪校区64间

多媒体教室

明向校区328间

多媒体教室

2、多媒体设备巡检报告： （学期末多媒体教室基本停用）

| 巡检项目 | 巡 检 内 容 | 巡检工作 |
| --- | --- | --- |
| 投影仪 | 投影能否正常开启，图像质量是否清楚，过滤网参数是否在正常范围 | - 完成明向校区行远楼A415教室投影仪的深度清洗工作。 |
| 电 脑 | 软硬件可否正常工作 | - 完成迎西校区化工楼6119教室鼠标的更换工作。 |
| 展示台 | 展示信号是否正常 | 正 常 |
| 集中控制器 | 可否正常切换及控制 | 正 常 |
| 银 幕 | 检查升降是否正常 | 正 常 |
| 功率放大器 | 音量控制是否正常 | 正 常 |
| 话 筒 | 话筒可否正常发音 | - 完成明向校区行思楼C122教室无线话筒故障的检修工作。 |
| 设备连接线 | 连接线是否正常 | 正 常 |
| 机 柜 | 检查柜门，柜锁 可否正常开启 | - 完成迎西校区逸夫楼504教室机柜锁的修理工作。 - 完成明向校区行远楼B319、B324教室机柜锁的修理工作。 - 完成明向校区行远楼A404教室机柜显示器支架的维修工作。 |
| 其它工作 |  |  |

3、多媒体设备故障报告：

| 校区 | 教 室 | 故 障 | 原因 | 维修情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 迎西 |  |  |  |  |
| 虎峪 |  |  |  |  |
| 明向 |  |  |  |  |

4、指导教师课堂排除故障报告：

| 校区 | 教 室 | 故 障 | 原因 | 故障排除 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 迎西 |  |  |  |  |
| 虎峪 |  |  |  |  |
| 明向 |  |  |  |  |

编辑：王琴

审核：郑敏

信息化管理与建设中心

2016-01-11