太原理工大学多媒体教室设备运行周报

(2013.12.30—2014.01.05)

1、多媒体教室分布情况：

全校526间

多媒体教室分布

迎西校区151间

多媒体教室

虎峪校区60间

多媒体教室

长风校区51间

多媒体教室

明向校区264 间

多媒体教室

2、多媒体设备巡检报告：

| 巡检项目 | 巡 检 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 投 影 仪 | 投影能否正常开启，图像质量是否清楚，过滤网参数是否在正常范围 | 正 常 |
| 电 脑 | 软硬件可否正常工作 | - 完成明向校区行思楼A106、A108、A109、A110、A111、A112、A204、A205、A206、A207、A208、A209、A211、A212、A308、A310、A312、A314、B115、B116、B117、B118、B219、B220、B221、B222、C122、C123教室电脑系统还原工作。 - 完成明向校区行知楼A103、A104、A105、A106、A107教室电脑系统还原工作。 |
| 展 示 台 | 展示信号是否正常 |  |
| 集中控制器 | 可否正常切换及控制 | 正 常 |
| 银 幕 | 检查升降是否正常 | 正 常 |
| 功率放大器 | 音量控制是否正常 | 正 常 |
| 话 筒 | 话筒可否正常发音 | 正 常 |
| 设备连接线 | 连接线是否正常 | 正 常 |
| 机 柜 | 检查柜门，柜锁 可否正常开启 | 正 常 |
| 其它工作 | 更换明向校区行知楼A210教室故障显示器支架。 |  |

3、多媒体设备故障报告：

| 校区 | 教 室 | 故 障 | 原因 | 维修情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 迎西 |  |  |  |  |
| 虎峪 |  |  |  |  |
| 明向 | 行知楼A204 | 有线话筒无声音 | 连接线接触不良 | 已处理 |
|  | 行知楼B118 | 中控无电 | 中控电源线松动 | 已处理 |

4、指导教师课堂排除故障报告：

| 校区 | 教 室 | 故 障 | 原因 | 故障排除 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 迎西 |  |  |  |  |
| 虎峪 |  |  |  |  |
| 长风 |  |  |  |  |
| 明向 | 行知楼B118 | 电脑没电 | 插座开关未打开 | 现场指导 |

编辑：王琴

审核：郑敏

信息化管理与建设中心

2014-01-06