太原理工大学多媒体教室设备检修报告

(2017.02.21—2017.02.27)

1、多媒体教室分布情况：

全校551间

多媒体教室分布

迎西校区150间

多媒体教室

虎峪校区73间

多媒体教室

明向校区328间

多媒体教室

2、多媒体设备巡检报告：

| 巡检项目 | 巡 检 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 投影仪 | 投影能否正常开启，图像质量是否清楚，过滤网参数是否在正常范围 | 明向校区： - 完成明向校区328间教室投影仪的巡检工作。 迎西校区： - 完成迎西校区150间教室投影仪的巡检工作。 - 完成逸夫楼203教室灯泡更换工作。 虎峪校区： - 完成虎峪校区73间教室投影仪的巡检工作。 |
| 计算机 | 软硬件可否正常工作 | 明向校区： - 完成明向校区328间教室计算机的巡检工作。 - 完成行思楼C334教室计算机更换工作。 - 完成行逸楼A314教室计算机系统重装工作。 - 完成行远楼A103、行逸楼A314、行知楼C332教室鼠标更换工作。 迎西校区： - 完成迎西校区150间教室计算机的巡检工作。 - 完成机械馆2004教室鼠标更换工作。 - 完成思贤楼1610教室键盘更换工作。 - 完成思韵楼8109教室计算机E盘格式化工作。 虎峪校区： - 完成虎峪校区73间教室计算机的巡检工作。 - 完成虎峪校区致远楼A301教室鼠标更换工作。 - 完成虎峪校区致远楼A301教室计算机CMOS电池更换工作。 - 完成致向楼202、301、302、致远楼B302、B402、B501、B502教室新电脑主机更换工作。 |
| 集中控制器 | 可否正常切换及控制 | 明向校区： - 完成明向校区328间教室中控的巡检工作。 迎西校区： - 完成迎西校区150间教室中控的巡检工作。 - 完成电机馆3132、3133教室中控写码工作。 虎峪校区： - 完成虎峪校区73间教室中控的巡检工作。 - 完成致远楼A102、致向楼101、302教室中控写码工作。 |
| 展示台 | 展示信号是否正常 | 迎西校区： - 完成迎西校区121间教室展台的巡检工作。 虎峪校区： - 完成虎峪校区73间教室展台的巡检工作。 |
| 功率放大器 | 音量控制是否正常 | 明向校区： - 完成明向校区328间教室功放的巡检工作。 - 完成行知楼A207教室故障功放更换工作。 迎西校区： - 完成迎西校区150间教室功放的巡检工作。 虎峪校区： - 完成虎峪校区73间教室功放的巡检工作。 |
| 话 筒 | 话筒可否正常发音 | 明向校区： - 完成明向校区328间教室话筒的巡检工作。 - 完成行思楼C230教室故障话筒更换工作。 迎西校区： - 完成迎西校区150间教室话筒的巡检工作。 - 完成思贤楼1013教室故障话筒更换工作。 虎峪校区： - 完成虎峪校区73间教室话筒的巡检工作。 |
| 银 幕 | 检查升降是否正常 | 明向校区： - 完成明向校区328间教室幕布的巡检工作。 迎西校区： - 完成迎西校区150间教室幕布的巡检工作。 虎峪校区： - 完成虎峪校区 73间教室幕布的巡检工作。 - 完成致向楼101教室幕布更换工作。 |
| 机 柜 | 检查柜门，柜锁 可否正常开启 | 明向校区： - 完成明向校区328间教室机柜的巡检工作。 - 完成行思楼A109教室支架更换工作。 迎西校区： - 完成迎西校区150间教室机柜的巡检工作。 虎峪校区： - 完成虎峪校区 73间教室机柜的巡检工作。 |
| 其它工作 | - 完成迎西校区思贤楼、思韵楼20间教室（请用钥匙锁机柜）标签纸的更换。 |  |

3、多媒体设备故障报告：

| 校区 | 教 室 | 故 障 | 原因 | 维修情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 迎西 | 思贤楼1104 | 计算机无声音 | 音频线脱落 | 已处理 |
|  | 思贤楼1505 | 话筒无声 | 音频线断 | 已处理 |
|  | 思贤楼1804 | 无法开启投影 | 信号线断 | 已处理 |
|  | 思韵楼8105 | 投影仪无信号 | 信号线接触不良 | 已处理 |
|  | 思韵楼8106 | 中控故障 | 信号线接触不良 | 已处理 |
|  | 思韵楼8208 | 展台无法开启 | 信号线接触不良 | 已处理 |
|  | 逸夫楼304 | 显示器黑屏 | 设备连接线松动 | 已处理 |
| 虎峪 | 致远楼B301 | 投影仪故障 | 投影风扇转速慢 | 已处理 |
|  | 致远楼B502 | 投影仪故障 | 投影风扇转速慢 | 已处理 |
|  | 致远楼502 | 投影仪故障 | 连接线松 | 已处理 |
| 明向 | 行思楼B221 | 话筒无声 | 音量调节过小 | 已处理 |
|  | 行思楼C231 | 功放无声 | 连接线松 | 已处理 |
|  | 行知楼A104 | 无线话筒无声 | 功放开关未打开 | 已处理 |
|  | 行知楼A204 | 投影信号花 | 设备连接线松动 | 已处理 |
|  | 行勉楼C216 | 显示器蓝屏 | 设备连接线松动 | 已处理 |
|  | 行勉楼C211 | 话筒声音小 | 音量调节过小 | 已处理 |
|  | 行远楼B428 | 无线话筒无声 | 功放开关未打开 | 已处理 |

4、指导教师课堂排除故障报告：

| 校区 | 教 室 | 故 障 | 原因 | 故障排除 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 迎西 | 思贤楼1005 | 计算机打不开 | 教师操作不当 | 现场指导 |
|  | 思贤楼1005 | 计算机打不开 | 教师操作不当 | 电话指导 |
|  | 思贤楼1104 | 计算机打不开 | 教师操作不当 | 电话指导 |
|  | 思贤楼1105 | 投影无法线控 | 教师操作不当 | 电话指导 |
|  | 思贤楼1104 | 幕布下不来 | 教师操作不当 | 现场指导 |
|  | 思贤楼1407 | 无法切换信号 | 教师操作不当 | 现场指导 |
|  | 思贤楼1504 | 投影仪打不开 | 教师不会操作 | 电话指导 |
|  | 思贤楼1605 | 投影仪打不开 | 教师不会操作 | 电话指导 |
|  | 思贤楼1702 | 投影仪打不开 | 教师不会操作 | 现场指导 |
|  | 机械馆2007 | 投影仪打不开 | 教师操作不当 | 电话指导 |
|  | 机械馆2125 | 投影仪打不开 | 教师不会操作 | 电话指导 |
|  | 化工楼6119 | 投影位置偏移 | 教师操作不当 | 现场指导 |
|  | 思韵楼8203 | 计算机打不开 | 教师操作不当 | 现场指导 |
|  | 思韵楼8207 | 投影仪打不开 | 教师不会操作 | 电话指导 |
|  | 逸夫楼504 | 中控没电 | 教师操作不当 | 电话指导 |
|  | 逸夫楼303 | 无法切换信号 | 教师操作不当 | 电话指导 |
| 虎峪 |  |  |  |  |
| 明向 | 行知楼C401 | 计算机打不开 | 教师操作不当 | 现场指导 |
|  | 行勉楼C315 | 计算机打不开 | 教师操作不当 | 现场指导 |
|  | 行思楼A213 | 幕布下不来 | 教师操作不当 | 现场指导 |

编辑：邓旋     审核：郑敏

信息化管理与建设中心

2017-02-27